## Agua
CÓDIGO DE PROYECTO: | MEL013
SOLICITUD DE SERVICIO: | xxx
IDENTIFICACIÓN MUESTRA
|  | Estación | TILPOZO | LB-21 | LB-26 | LB-28 | LP-05 | LP-08 | LP-09 | IM-1 | IM-2 | IM-3 | IM-4 | A.ZORRAS | S.ZORRAS | A.ZORRITAS | A.LLULLAILLACO | ES-24 | SF-2 | SG-2 | VCL2-1 | VCL2-5 | VCL2-17 | VCL2-18 | RECARGA | VCL3-3 | VCL3-18 | VCL3-20 | VCL4-1 | VCL4-2 | VCL4-3 | VCL4-4 | V3-S | TA-1 | TA-5 | TA-13 | LE-1 | LE-4 | LE-7 | LE-10 | AC-5 | AC-7 | AC-11 | AC-19 | PA-1 | PA-4 | PA-7 | PA-9 | BCO-1
Parámetro | Unidad | Fecha muestreo | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-14 | 2014-01-11 | 2014-01-11 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-12 | 2014-01-12 | 2014-01-12 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | -
|  | Hora muestreo | 8:47 | 11:28 | 10:55 | 12:04 | 11:25 | 12:08 | 12:34 | 11:06 | 10:54 | 10:38 | 10:20 | 9:22 | 11:10 | 11:40 | 12:45 | 9:51 | 15:32 | 15:54 | 16:07 | 16:36 | 17:41 | 17:05 | 17:18 | 18:17 | 17:29 | 17:06 | 9:38 | 9:54 | 10:09 | 10:19 | 18:33 | 16:36 | 15:48 | 11:40 | 9:26 | 9:56 | 10:32 | 11:07 | 10:44 | 13:30 | 14:05 | 14:59 | 14:18 | 14:55 | 15:10 | 15:48 | -
LD
Alcalinidad total | mgCaCO3/L | 2.7 | 352.6401 | 68.6654 | 311.8245 | 720.6346 | 419.766 | 353.0328 | 346.519 | 25.0034 | 47.7293 | 51.0109 | 241.1941 | 356.9176 | 79.7444 | 117.6556 | 133.4027 | 42.509 | 38.2381 | 34.3162 | 487.7702 | 186.3478 | 154.3405 | 66.6715 | 72.5543 | 90.2356 | 78.47 | 68.6325 | 158.8351 | 50.9934 | 42.1692 | 41.1887 | 50.0067 | 1240.5868 | 1420.6719 | 122.8848 | 3042.824 | 3042.824 | 3042.74 | 3042.6631 | 307.9733 | 96.1286 | 74.5543 | 558.498 | 153.0161 | 207.9427 | 207.9427 | 204.0043 | <2,7
Amonio (N-NH4) | ug/L | 10* | 37.5 | 86 | 24 | 145 | 51 | 49 | 55.5 | <10 | 82 | 110 | 480 | 21 | <10 | 19.5 | <10 | 440 | <10 | 29 | 596 | 584 | 40 | <10 | <10 | 123 | 38 | <10 | 900 | 55 | 70 | <10 | 40 | 70 | <10 | 184 | 140 | 130 | 160 | 190 | 788 | 53 | 15 | 62 | 20 | 20 | <10 | 22 | <10
Arsénico disuelto | mg/L | 0.005 | 0.45555 | 13.4 | 1.6725 | 20.64 | 2.78 | 1.265 | 3.168 | 0.2515 | 0.3929 | 0.5303 | 1.551 | 0.4533 | 0.1435 | 0.09225 | 0.608 | 0.39 | 0.1176 | 0.0278 | 3.919 | 1.4455 | 2.398 | 0.5055 | 0.4472 | 0.6449 | 0.4522 | 0.47 | 1.775 | 0.1866 | 0.1845 | 0.2007 | 0.075 | 63.25 | 90.25 | 1.0566 | 165.8 | 157.175 | 142.475 | 165.05 | 11.105 | 0.7332 | 0.4815 | 9.979 | 4.346 | 14.76 | 16.52 | 20.1 | <0,005
Bicarbonato | mg/L | 5* | 430.0175 | 7.1736 | 294.1176 | 195.2 | 215.208 | 277.3792 | 216.8021 | 26.901 | 27.1003 | <5 | 294.1176 | 368.2448 | 97.2421 | 143.472 | 23.912 | <5 | 46.6284 | 41.846 | 239.12 | 88.4744 | <5 | 81.3008 | 88.4744 | 33.4768 | 19.1296 | 83.692 | 193.6872 | 40.6504 | 29.89 | 28.6944 | 53.802 | 1512.8 | 1732.4 | 149.8485 | 488 | 488 | 683.2 | 862.1333 | 125.1395 | 16.7384 | <5 | 12.7531 | 38.2592 | 57.3888 | 57.3888 | 90.8656 | <5
Boro disuelto | mg/L | 0.007 | 10.49 | 332 | 56.05 | 382.5 | 98.55 | 40.625 | 63.7 | 14.335 | 15.26 | 18.105 | 147.925 | 24.02 | 1.93 | 4.6405 | 46.88 | 15.615 | 26.07 | 11.51 | 576 | 165.55 | 107 | 32.9625 | 38.05 | 52.8 | 36.35 | 35.0875 | 118.8 | 20.44 | 20.41 | 16.64 | 4.865 | 968 | 1141.5 | 7.85 | 713 | 705 | 694.5 | 712.5 | 233.1 | 18.5325 | 12.16 | 42.675 | 17.41 | 25.815 | 27.68 | 26.45 | 0.0847
Cadmio disuelto | mg/L | 5e-05 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | 0.0006 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | 0.0001 | <0,00005 | 0.0008 | 0.0006 | <0,00005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | 0.0002 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | 0.0034 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0057 | <0,00005
Calcio | mg/L | 0.013 | 122.15 | 1093.5 | 206.375 | 1330 | 380.95 | 208.85 | 195.95 | 757.5 | 850 | 1012.5 | 5607.5 | 394.6 | 88.3 | 132.55 | 349.8 | 91 | 446.1 | 169.85 | 5000 | 1423 | 1797.75 | 424.5 | 622.75 | 604.25 | 454 | 384.25 | 25730 | 3806 | 3496.5 | 3679.5 | 83.3 | 720 | 1525.5 | 67.5 | 697 | 760 | 516.5 | 591.5 | 1463 | 143.15 | 99.5 | 1155 | 1885 | 2623 | 2583.5 | 2633 | 0.6114
Carbonato | mg/L | 5* | <5 | 37.632 | 42.336 | 336 | 145.824 | 75.264 | 101.136 | <5 | 15.288 | 30.576 | <5 | 32.928 | <5 | <5 | 68.208 | 25.48 | <5 | <5 | 174.832 | 68.208 | 92.512 | <5 | <5 | 37.632 | 37.632 | <5 | <5 | 10.584 | 10.584 | 10.584 | <5 | <5 | <5 | <5 | 1584 | 1584 | 1488 | 1400 | 123.088 | 49.392 | 44.688 | 328.496 | 72.912 | 96.432 | 96.432 | 77.616 | <5
Cloruro | mg/L | 1* | 907.719 | 59963.4369 | 7560.9228 | 67017.4252 | 15462.0702 | 6143.3207 | 8740.3678 | 10812.3351 | 12059.825 | 15099.164 | 135392.3461 | 1335.2678 | 90.0461 | 205.1554 | 2097.3707 | 1292.1727 | 1605.1793 | 1360.2176 | 72053.8821 | 20837.6175 | 11212.666 | 4624.1048 | 5118.5644 | 8264.0535 | 5909.473 | 4991.5473 | 136072.7952 | 23231.664 | 23313.3179 | 21198.2555 | 2414.9136 | 163234.0524 | 180171.5629 | 346.3486 | 25184.5528 | 25215.173 | 25124.4464 | 24625.4505 | 14546.8662 | 827.1992 | 627.6008 | 24356.6731 | 25150.5303 | 34503.3022 | 34854.8676 | 34605.3696 | <1
Cobre disuelto | mg/L | 0.0002 | 0.00275 | 0.0086 | 0.0038 | 0.0089 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0043 | 0.0033 | 0.0163 | 0.019 | 0.166 | 0.0104 | 0.0111 | 0.0037 | 0.0047 | 0.0023 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0292 | 0.0052 | 0.0048 | 0.00245 | 0.0022 | 0.004 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0313 | 0.0051 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0213 | 0.0029 | 0.0048 | 0.0026 | 0.0058 | 0.0041 | 0.0042 | 0.0053 | 0.003 | 0.0043 | 0.0027 | 0.0087 | 0.0052 | 0.0062 | 0.0085 | 0.0078 | 0.0154
Conductividad | mS/cm | - | 4.15 | 139.3 | 24.8 | 152.1 | 48 | 20.1 | 28.6 | 32.2 | 36.3 | 43 | 225 | 7.58 | 1.186 | 1.862 | 7.19 | 4.34 | 5.72 | 4.75 | 169.4 | 59.5 | 34.7 | 15.06 | 16.36 | 25.3 | 16.15 | 16.07 | 223 | 60.3 | 47.2 | 57 | 7.86 | 240 | 243 | 1.392 | 100.8 | 100.6 | 101.3 | 101.4 | 47.9 | 3.59 | 2.78 | 70.8 | 65.2 | 87.6 | 88.3 | 88.5 | -
Dureza | mg/L | - | 682.1074 | 16161.5295 | 2652.9668 | 19458.866 | 4845.7249 | 1950.028 | 2726.7679 | 2403.1957 | 2691.1859 | 3221.4816 | 20921.2391 | 1885.6604 | 340.6957 | 472.7599 | 1390.109 | 266.5424 | 1348.5281 | 527.5706 | 24063.5 | 5978.0262 | 5931.9201 | 1619.604 | 2278.6373 | 2267.2297 | 1707.1082 | 1443.8138 | 74539.81 | 10724.419 | 9969.2998 | 10307.8928 | 218.2921 | 6305.736 | 12773.5055 | 236.0219 | 58583.125 | 59975.476 | 43404.5645 | 47286.6675 | 8745.5926 | 531.3804 | 392.2307 | 8569.3358 | 9062.4194 | 12486.0566 | 12397.7171 | 12638.6474 | -
Fósforo total | ug/L | 3 | 212 | 4810 | 838 | 5275 | 1220 | 478 | 842 | 64 | 590 | 132 | 330 | 138 | 98 | 51 | 910 | 216 | 66 | 24 | 1072 | 700 | 618 | 114.5 | 68 | 146 | 148 | 101 | 230 | 92 | 71 | 94 | 27 | 25350 | 29000 | 339.5 | 44250 | 43250 | 44800 | 44200 | 3000 | 300 | 262 | 4810 | 2175 | 2940 | 2940 | 2980 | 5
Hierro disuelto | mg/L | 0.0001 | 0.0124 | 0.0201 | 0.0125 | 0.0077 | 0.0093 | 0.0164 | 0.0273 | 0.0111 | 0.0066 | 0.0049 | 0.0247 | 0.166 | 0.2065 | 0.06675 | 0.0385 | 0.0371 | 0.0926 | 0.0378 | 0.0201 | 0.0336 | 0.0311 | 0.0829 | 0.029 | 0.0166 | 0.01 | 0.03685 | 0.0135 | 0.0173 | 0.0096 | 0.0238 | 0.153 | 0.0139 | 0.0045 | 0.113 | 0.2273 | 0.2464 | 0.17015 | 0.283 | 0.0461 | 0.0409 | 0.0146 | 0.0329 | 0.0243 | 0.02 | 0.0205 | 0.0809 | 0.2552
Litio disuelto | mg/L | 0.004 | 4.853 | 416.75 | 55.4 | 491 | 123.2 | 41.65 | 61.7 | 3.915 | 4.31 | 5.43 | 47.475 | 5.566 | 0.3817 | 0.7515 | 3.785 | 2.3495 | 2.914 | 2.095 | 120.15 | 33.755 | 19.42 | 8.1737 | 8.1913 | 12.2825 | 8.665 | 7.6925 | 113.1 | 13.72 | 13.61 | 12.07 | 1.54 | 622 | 738.5 | 1.7134 | 67.275 | 66.075 | 66.725 | 68.4 | 32.02 | 2.205 | 1.5445 | 5.645 | 1.8 | 2.375 | 2.66 | 2.84 | <0,004
Magnesio | mg/L | 0.004 | 91.6 | 3262.5 | 519.25 | 3920 | 946 | 347 | 543.5 | 124.3 | 138.15 | 168.4 | 1680.75 | 218.7 | 29.2 | 34.44 | 125.5 | 9.55 | 56.99 | 25.13 | 2812.5 | 589 | 350.5 | 135.9375 | 175.775 | 184.225 | 139.3 | 117.65 | 2500 | 296.55 | 300.85 | 272.1 | 18.025 | 1095 | 2177.5 | 16.39 | 13807.5 | 14107.5 | 10230 | 11127.5 | 1237 | 42.25 | 34.925 | 1381 | 1058 | 1442 | 1444.5 | 1473 | <0,004
Nitrato (N-NO3) | ug/L | 46 | 1055 | 330 | <46 | 170 | 100 | <46 | <46 | 95000 | 120000 | 180000 | 655000 | <46 | 1180 | <46 | <46 | <46 | 1220 | 750 | 880 | 1570 | 420 | 2410 | 1920 | 1140 | 1100 | 850 | 113500 | 9300 | 13300 | 10700 | 3620 | <46 | <46 | 120 | 2680 | 2590 | 2980 | 2330 | <46 | <46 | <46 | 990 | <46 | <46 | <46 | <46 | <46
Nitrito (N-NO2) | ug/L | 0.2 | <0,2 | <0,2 | 1.826 | 3.301 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 1386.65 | 3338.15 | 35377.5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 1.004 | 1.592 | <0,2 | <0,2 | 39.33 | 43.068 | 0.587 | 1.041 | <0,2 | 37.645 | 4.976 | <0,2 | 2759.35 | 436.27 | 466.87 | 499.75 | 4.163 | 1.117 | 1.816 | 0.742 | 5.145 | 5.814 | 4.854 | 5.078 | 10.727 | 2.857 | 3.5325 | 3.031 | 8.442 | 6.45 | 6.632 | 6.805 | <0,2
Nitrógeno orgánico total | ug/L | 10* | 377.5 | 1590 | 345 | 950 | 565 | 340 | 350 | 370 | 425 | 400 | 345 | 650 | 400 | 322.5 | 1045 | 725 | 440 | 310 | 3350 | 1650 | 1010 | 182.5 | 330 | 370 | 380 | 282.5 | 300 | 265 | 825 | 500 | 525 | 2950 | 5300 | 717.5 | 11400 | 11100 | 10000 | 15100 | 2850 | 410 | 360 | 3030 | 520 | 710 | 750 | 1425 | 245
Ortofosfato (P-PO4) | ug/L | 10* | 165.5 | 3960 | 692 | 4520 | 1106 | 432 | 745 | 38 | 56 | 62 | 56 | 97 | <10 | 29 | 264 | 42 | 28 | <10 | 303 | 297 | 471 | 77 | 64 | 74 | 47 | 38 | 140 | 19 | 18 | 23 | 18 | 25 | 29 | 256 | 262 | 326 | 277 | 746 | 2435 | 230 | 172.5 | 3940 | 1765 | 2380 | 2410 | 2465 | <10
Oxígeno Disuelto | mg/L | - | 5.1 | 6.58 | 10.96 | 6.83 | 4.54 | 6.1 | 6.88 | 4.81 | 6.87 | 12.29 | 5.38 | 6.03 | 4.45 | 3.36 | 7.18 | 2.32 | 5.74 | 5.25 | 5.88 | 6.4 | 8.69 | 6.31 | 5.8 | 7.3 | 6.95 | 6.02 | 7.28 | 7.17 | 7.37 | 8.11 | 7.81 | 2.95 | 2.72 | 6.93 | 1.31 | 1.65 | 1.29 | 0.76 | 2.95 | 6.12 | 10.1 | 6.04 | 6.25 | 6.64 | 6.47 | 6.76 | -
pH | - | - | 7.05 | 7.86 | 8.06 | 7.77 | 8.45 | 8.46 | 8.44 | 8.04 | 8.27 | 7.51 | 7.49 | 8.29 | 7.45 | 7.42 | 8.9 | 9.57 | 8.01 | 7.57 | 7.54 | 8.02 | 8.8 | 7.87 | 7.58 | 8.24 | 8.34 | 7.59 | 6.95 | 8.07 | 8.18 | 8.15 | 8.53 | 7.58 | 7.53 | 7.35 | 8.35 | 8.37 | 8.36 | 8.36 | 8.18 | 8.93 | 9.28 | 8.21 | 7.99 | 7.79 | 7.82 | 7.86 | -
Plomo disuelto | mg/L | 0.0004 | 0.0009 | 0.0068 | 0.0042 | <0,0004 | 0.0028 | <0,0004 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0033 | <0,0004 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0015 | <0,0004 | <0,0004 | 0.0008 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | 0.002 | 0.0007 | 0.0016 | 0.001 | 0.0012 | 0.0169 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0023 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | 0.001 | <0,0004 | 0.0018 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004
Potasio | mg/L | 0.093 | 79.395 | 5375 | 728.25 | 6467.5 | 1589 | 569.75 | 851.5 | 138.35 | 138.35 | 180.5 | 1576.25 | 88.86 | 10.63 | 11.81 | 153.8 | 37.715 | 80.7 | 92 | 4050 | 1127 | 645 | 249.4625 | 274.5 | 404 | 287.25 | 243.3 | 4046 | 543 | 549 | 443.55 | 57.55 | 4570.5 | 6260 | 8.92 | 3140 | 3250 | 2287.25 | 2627.5 | 1003.5 | 53.4 | 40.765 | 1681 | 880 | 1197 | 1204.5 | 1209 | <0,093
Salinidad | g/L | - | 2.1 | >70 | 15.1 | >70 | 31.1 | 11.9 | 17.5 | 19.7 | 22.6 | 27.5 | >70 | 4.1 | 0.4 | 0.7 | 3.9 | 2.2 | 3 | 2.5 | >70 | 39.7 | 21.6 | 8.7 | 9.7 | 15.3 | 11.3 | 9.5 | >70 | 39.9 | 30.3 | 37.5 | 4.3 | >70 | >70 | 0.5 | >70 | >70 | >70 | >70 | 30.6 | 1.8 | 1.3 | 48.6 | 42.7 | 62 | 62.7 | 62.9 | -
Saturación de oxigeno | % | - | 80.9 | 102.2 | 186.5 | 104.8 | 70.3 | 94.8 | 108.5 | 65.6 | 99.6 | 192.3 | 73.5 | 79.3 | 77 | 53.8 | 124.2 | 41.3 | 82.6 | 71.2 | 100.8 | 106.2 | 143 | 93.9 | 102.3 | 109.8 | 114.5 | 103 | 99 | 107.1 | 113 | 127.6 | 104.9 | 57.6 | 61.6 | 130.4 | 19.8 | 23.3 | 12.9 | 14 | 46.5 | 124.4 | 196.6 | 111.3 | 111.5 | 110 | 108.4 | 110.2 | -
Sílice | mg/L | 0.006 | 52.985 | 86.65 | 43.275 | 66.425 | 52.45 | 54.25 | 70.5 | 5.28 | 4.86 | 8.765 | 16.9 | 32.92 | 39.33 | 40.525 | 47.12 | 0.7155 | 43.35 | 33.255 | 70.025 | 66.3 | 21.895 | 38.25 | 42.9125 | 57.85 | 48.775 | 45.325 | 40.845 | 41.45 | 36.325 | 36.49 | 30.88 | 28.5 | 35.35 | 34.26 | 107.65 | 68.675 | 56.1 | 57.5 | 68.3 | 62 | 57.05 | 13.35 | 6.945 | 8.735 | 8.2 | 8.12 | 0.0404
Sodio | mg/L | 0.04 | 557.95 | 36700 | 4370 | 42375 | 10065 | 3697.5 | 5495 | 6465 | 7055 | 8280 | 75050 | 1246 | 109 | 233.35 | 1134 | 823.5 | 644.2 | 738.5 | 46000 | 11580 | 5962.5 | 3050 | 3388.75 | 4527.5 | 3307.5 | 2778.75 | 51180 | 10130 | 10385 | 8785 | 1403.5 | 94700 | 130050 | 234.4 | 34575 | 28200 | 21780 | 24497.5 | 9510 | 477.25 | 477.25 | 13860 | 11875 | 16380 | 16365 | 16790 | 1.618
Sólidos totales disueltos | mg/L | 1 | 2689.9395 | 102637.6712 | 16006.9882 | 114926.6501 | 31396.7261 | 12849.6619 | 18223.048 | 20185.9981 | 22625.6816 | 27140.7775 | 185480.7444 | 5268.1353 | 790.5131 | 1264.3949 | 4507.7014 | 2576.4496 | 3558.8313 | 2927.7943 | 122695.517 | 38324.395 | 23199.699 | 9615.4878 | 10620.9182 | 15856.5236 | 10704.0048 | 9970.3971 | 183800.9537 | 39136.3042 | 34809.2235 | 36217.5645 | 4654.1073 | 217952.0512 | 247697.5064 | 903.588 | 100831.1014 | 98886.674 | 93222.2482 | 95350.5419 | 31816.3281 | 2213.9398 | 1705.9894 | 47930.9361 | 43334.7108 | 58791.504 | 59244.4817 | 59404.8981 | 1.1349
CE*0,66 | - | - | 2739 | 91938 | 16368 | 100386 | 31680 | 13266 | 18876 | 21252 | 23958 | 28380 | 148500 | 5002.8 | 782.76 | 1228.92 | 4745.4 | 2864.4 | 3775.2 | 3135 | 111804 | 39270 | 22902 | 9939.6 | 10797.6 | 16698 | 10659 | 10606.2 | 147180 | 39798 | 31152 | 37620 | 5187.6 | 158400 | 160380 | 918.72 | 66528 | 66396 | 66858 | 66924 | 31614 | 2369.4 | 1834.8 | 46728 | 43032 | 57816 | 58278 | 58410 | -
Sólidos totales suspendidos | mg/L | 0.1 | 3.59 | 8.42 | 5.96 | 54.68 | 4.06 | 7.52 | 14.27 | 2.71 | 43.025 | 51.36 | 45.6 | 1.52 | 0.58 | 2.15 | 272.2 | 11.01 | 11.47 | 7.37 | 27.5 | 267.9333 | 41.5 | 4.03 | 2.15 | 41.4 | 116.06 | 14.46 | 197.2 | 53.57 | 73.94 | 41.25 | 7.78 | 1251.3077 | 778 | 4.93 | 970.0833 | 1097.913 | 1037.2 | 1261.7273 | 43.9667 | 29.84 | 18.02 | 21 | 179.4667 | 224.2333 | 215.5667 | 161.8 | <0,1
Sulfato | mg/L | 5* | 399.0625 | 6811.45 | 1881.45 | 7759.75 | 2256.95 | 1060.01 | 1355.34 | 790.33 | 1004.79 | 1121.65 | 2843.625 | 1815.95 | 334.518 | 498.5675 | 270.292 | 8.366 | 419.315 | 259.79 | 3186.675 | 1599.19 | 3414.575 | 687.82 | 732.51 | 902.06 | 545.95 | 690.08 | 658.58 | 374.71 | 344.98 | 360.955 | 74.169 | 11643.25 | 13062.7 | 30.789 | 55550.5 | 57704 | 57421 | 57988 | 3941.7625 | 387.1 | 289.95 | 6345.6 | 2670.775 | 3459.15 | 3596.575 | 3512.825 | <5
Temperatura | ºC | - | 21.8 | 20.5 | 23.1 | 21.4 | 21.1 | 20.7 | 21.5 | 11.6 | 15.4 | 19.8 | 14.4 | 10.1 | 19.5 | 13.2 | 23.5 | 17.7 | 13.6 | 16.6 | 21.9 | 20.6 | 19.9 | 13.9 | 24.5 | 16.8 | 21.6 | 23.1 | 10.6 | 15.3 | 16.3 | 17.6 | 11.2 | 22.1 | 26.1 | 19.7 | 8.5 | 8.8 | 10.6 | 12.3 | 12.7 | 26.6 | 25.5 | 22.7 | 22.1 | 17.7 | 19.1 | 16.9 | -
Zinc disuelto | mg/L | 0.0001 | 0.0106 | 0.0123 | 0.0114 | 0.0117 | 0.0105 | 0.0107 | 0.0096 | 0.0081 | 0.0092 | 0.0084 | 0.0302 | 0.0097 | 0.0121 | 0.011 | 0.0102 | 0.0045 | 0.0163 | 0.0117 | 0.0113 | 0.0163 | 0.0073 | 0.0098 | 0.0097 | 0.009 | 0.0085 | 0.01195 | 0.0161 | 0.0079 | 0.0057 | 0.007 | 0.0106 | 0.0149 | 0.0148 | 0.0126 | 0.0235 | 0.0239 | 0.01805 | 0.0267 | 0.011 | 0.0084 | 0.0054 | 0.0093 | 0.0119 | 0.0129 | 0.0179 | 0.0131 | 0.0155
METODOLOGÍA
Alcalinidad: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2320 B.
As, B, Ca, Mg, K, Si, Na, Li : Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 3120 B.
Cu, Cd, Pb, Fe, Zn: PTL-02 Determinación de elementos trazas preconcentradas en resinas catiónicas por ICP-OES basado en Matrix separation y trace-element preconcentration by ICP-MS y Según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005 Método 3120 B
N-NH4+: Test de N-NH4, Spectroquant. Nova 60, Merck.
HCO3-/ CO3=: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2320 B.
Cloruro: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500 Cl- B.
Conductividad y salinidad en terreno: PTL-24, Procedimiento de Determinación de Conductividad - Salinidad, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2510 B.
Dureza: Estimación por cálculo. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 3120 B (Ca y Mg ).
Fluoruro: Test Fluoruro, Spectroquant . Nova 60, Merck.
Fósforo total: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-P B y E
Mercurio Disuelto: Std. Methods Ed.21 2005, 3112 B- Espectrofotometría de Absorción Atómica-Generación de Vapor Frío
N-NO3-: PTL-08, Método validado, base utilizada, Métodos en Ecología de aguas continentales. Instituto de Biología Uruguay, 1999, Editado por Rafael Arocena & Daniel Conde. Método del Salicilato de sodio.
N-NO2-: PTL-07, Método validado, base utilizada, Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-NO2 B.
Nitrógeno orgánico Total: Test de N-NH4, Spectroquant. Nova 60, Merck. Previa digestion.
P-PO4: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-P E.
Oxígeno disuelto y saturación de oxígeno: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-O G.
Oxígeno disuelto en terreno y saturación de oxígeno: PTL-23, Procedimiento de Determinación de Oxígeno Disuelto y Porcentaje de Saturación, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-O G.
pH en terreno: PTL-22, Procedimiento de Determinación de pH basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-H+B.
Sólidos totales disueltos: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2540 C.
Sólidos totales suspendidos: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2540 D.
Sulfato: PTL-3 Procedimiento de Determinación de Sulfatos. Método validado, basado en Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater, 21st Edition, 2005, Método 4500-SO4-2 E.
Sulfuros total: Std. Methods Ed.21 2005, 4500 G-Electrodo Especifico
Temperatura en terreno: PTL-26, Procedimiento de Determinación de Temperatura, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2520 B.
METODOLOGIAS EN CALIDAD DE AGUAS |  |  |  | METODOLOGIAS EN BIOTA
Alcalinidad: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2320 B. |  |  |  | Al, Ag, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Co, Cu, Cr, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Si, Zn. EPA_SW-846. Método 3051 y 6010B.
Al, As, Ba, Be, B, Cd, Ca,Co, Cu,Cr, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Ag, Pb, K, Se, Si, Na, Zn : Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 3120 B.
Cu, Cd, Mo, Pb, Fe, Cr, Zn: PTL-02 Determinación de elementos trazas preconcentradas en resinas catiónicas por ICP-OES basado en Matrix separation y trace-element preconcentration by ICP-MS y Según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005 Método 3120 B
N-NH4+: Test de N-NH4, Spectroquant. Nova 60, Merck.
HCO3-/ CO3=: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2320 B.
Clorofila "a": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21stEdition, 2005. Método 10200 H.
Clorofila "a" planctónica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21stEdition, 2005. Método 10200 H.
Clorofila "a" perifiton: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21stEdition, 2005. Método 10300 C.
Cloruro: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500 Cl- B.
Coliformes fecales y totales: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21stEdition, 2005. Método 9223 B.
Color aparente: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21stEdition, 2005. Método 2120 E.
Color verdadero: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21stEdition, 2005. Método 2120 E.
Conductividad y salinidad: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2510 B.
Conductividad y salinidad en terreno: PTL-24, Procedimiento de Determinación de Conductividad - Salinidad, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2510 B.
DBO5: PTL-11, Procedimineto de determinación de DBO5, basado en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 5210 B.
Dureza: Estimación por cálculo. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 3120 B (Ca y Mg ).
Fluoruro: Test Fluoruro, Spectroquant . Nova 60, Merck.
Fósforo total: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-P B y E
N-NO3-: PTL-08, Método validado, base utilizada, Métodos en Ecología de aguas continentales. Instituto de Biología Uruguay, 1999, Editado por Rafael Arocena & Daniel Conde. Método del Salicilato de sodio.
N-NO2-: PTL-07, Método validado, base utilizada, Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-NO2 B.
Nitrógeno orgánico Total: Test de N-NH4, Spectroquant. Nova 60, Merck. Previa digestion.
P-PO4: Test de P-P04, Spectroquant. Nova 60, Merck.
P-PO4: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-P E.
Oxígeno disuelto y saturación de oxígeno: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-O G.
Oxígeno disuelto en terreno y saturación de oxígeno: PTL-23, Procedimiento de Determinación de Oxígeno Disuelto y Porcentaje de Saturación, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-O G.
pH: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-H+ B.
pH en terreno: PTL-22, Procedimiento de Determinación de pH basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 4500-H+B.
Potencial redox: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2580 B.
RAS: Estimación por cálculo. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 3120 B (Na, Ca y Mg ) y NCh 1333,Of78.
Materia orgánica en sedimentos: Perdida por ignición
Sodio porcentual: Estimación por cálculo, utilizando los valores obtenidos para Na, K, Ca, Mg según Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 3120 B y NCh 1333,Of78
Sólidos Sedimentables: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2005. Método 2540 F.
Sólidos totales disueltos: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2540 C.
Sólidos totales suspendidos: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2540 D.
Sulfato: PTL-3 Procedimiento de Determinación de Sulfatos. Método validado, basado en Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater, 21st Edition, 2005, Método 4500-SO4-2 E.
HS-/S=: Test HS-/S= spectroquant, Nova 60. Merck.
Temperatura: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2550 B.
Temperatura en terreno: PTL-26, Procedimiento de Determinación de Temperatura, basado en el Manual de Equipo Multiparamétrico P4 y Multi 340i y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2520 B.
Turbidez: Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2130 B.
Turbidez en terreno: PTL-18, Procedimiento de Determinación de Turbidez, basado en el Manual de Empleo Turbiquant 1000IR y 1100IR, Merck y según Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005. Método 2130 B.
Silice biogénico y litogénico: Ragueneau, O. Savoye, N. Del Amo, Y. Cotten, J., Tardiveau,B. and Leynaert, A.. A new method for the measumement of biogenic silica in suspended matter of coastal waters; using Si:Al ratios to correct for the mineral interference. (2004).
Muestreo manual de aguas: PGL-13, Procedimiento general de muestreo. Método basado en el Standard Methods for the Examination of Water of Wastewater, 21st Edition, 2005 y las siguientes Normas Chilenas: NCh 411/2,Of96, NCh 411/4.Of97, NCh 411/6.Of98 y NCh 411/11.Of98.